## Feuil1
Calcul d'incertitude d'essai sur la masse mesurée
Modélisation de la mesure :
Masse mesurée = Masse moyenne + C(justesse HX711) + C(fidelité) + C(excentration) + C(résolution de lecture) + C(étalon)
Incertitude de justesse du capteur HX711 (g) | [8 empty] | Incertitude d'excentration (g)
Formule de calcul d'incertitude-type B (Loi uniforme) | [8 empty] | Formule de calcul d'incertitude-type B (Loi uniforme)
Valeurs étalons (g) | Valeurs lues (g) | Erreur de justesse (g) | Commentaires | Incertitude de justesse pour chaque point de mesure (g) | Erreur max (g) | 0.34 | Incertitude de justesse max du HX711 (g) | 0.1963 | Valeurs étalons (g) | Valeurs lues (g) | Erreur d'excentration(g) | Commentaires | Erreur max (g) | 0.11 |  | Incertitude d'excentration (g) | 0.063509
100 | 100.06 | 0.06 | - | 0.034641 | L'incertitude de justesse du capteur HX711 correspond à l'incertitude associée à l'erreur maximale de justesse, déterminée sur la plage de mesure. |  |  |  | 100 | 100.04 |  | -
200 | 199.97 | 0.03 | - | 0.017321 |  |  |  |  | 100 | 100.02 | 0.02 | Haut gauche | L'incertitude d'excentration est utilisée pour prendre en compte les variations de mesure dues à la non-uniformité de la répartition de la charge sur le capteur. Lorsque la force appliquée n'est pas parfaitement centrée, cela peut entraîner des écarts dans les valeurs mesurées.
300 | 300 | 0 | 200 + 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | 100.03 | 0.01 | Haut droite
400 | 400.06 | 0.06 | 2*200 | 0.034641 |  |  |  |  | 100 | 100.15 | 0.11 | Bas gauche
500 | 500.04 | 0.04 | 2*200 + 100 | 0.023094 |  |  |  |  | 100 | 100.14 | 0.1 | Bas droite
600 | 599.87 | 0.13 | 3*200 | 0.075056
700 | 699.75 | 0.25 | 3*200+100 | 0.14434
800 | 799.66 | 0.34 | 3*200 + 2*100 | 0.1963
Incertitude de fidelité de la mesure (g) | [8 empty] | Incertitude de résolution de lecture (g)
Formule de calcul d'incertitude-type B (Loi uniforme) | [8 empty] | Formule de calcul d'incertitude-type B (Loi uniforme) |  |  |  | Résolution de lecture à l'affichage (g) | 0.01 |  | Incertitude résolution (g) | 0.0028868
Valeurs étalons (g) | Valeurs lues (g) | Erreur de fidelité (g) | Commentaires |  | Nombre de mesures | 10 | Incertitude de fidelité (g) | 0.05004 | Incertitude des masses étalon (g)
400 | 399.56 | 0.44 | -
400 | 399.9 | 0.1 | - | [5 empty] | Valeurs étalons (g) | uét élargie (k=2) (g) | Inceritude-type (g) |  | L'incertitude élargie des masses étalons est déjà multipliée par un facteur d'élargissement (k = 2) pour assurer un niveau de confiance de 95%. Afin d'obtenir l'incertitude type, on divise cette incertitude élargie par 2, car sinon, en combinant avec d'autres incertitudes, on l'élargirait deux fois, ce qui donnerait une incertitude finale incorrectement surestimée.
400 | 399.86 | 0.14 | - | [5 empty] | 50 | 0.0001 | 5e-05
400 | 399.86 | 0.14 | - | [5 empty] | 100 | 0.00016 | 8e-05
400 | 399.87 | 0.13 | - | [5 empty] | 200 | 0.00033 | 0.000165
400 | 399.9 | 0.1 | -
400 | 399.61 | 0.39 | - | [5 empty] | Lorsque l'on utilise plusieurs masses étalons pour obtenir une valeur supérieure à 200 g, il est nécessaire de multiplier l'incertitude-type de chaque masse étalon par le nombre de poids utilisés, car chaque masse contribue à l'incertitude totale de la mesure. |  |  |  | Ici, on se permet de calculer uniquement l'incertitude des masses étalons pour la valeur la plus élevée, soit 800 g, en combinant 3 masses de 200 g et 2 masses de 100 g, car c'est cette combinaison qui représente la plus grande incertitude totale dans la plage de mesure.
400 | 399.57 | 0.43 | -
400 | 399.63 | 0.37 | -
400 | 399.96 | 0.04 | -
Incertitude d'essai sur la masse mesurée (g) | [8 empty] | Formule de calcul d'incertitude |  |  |  |  | Incertitude des masses étalon (g) | 0.000655
Formule de calcul d'incertitude-type C (Loi de propagation)
Valeur de l'incertitude-combinée (g) | 0.21232 |  |  | Valeur de l'incertitude élargie (k=2) (g) | 0.42464
Cette valeur d'incertitude correspond à l'incertitude maximale que l'on peut avoir durant nos essais. Il est cependant possible de réduire cette valeur si on mesure des masses plus légères.
| Masses mesurées (g) | Incertitude-type associée (g) | Incertitude élargie associée (k=2) (g)
| 100 | 0.088012 | 0.17602
| 200 | 0.082741 | 0.16548
| 300 | 0.080908 | 0.16182
| 400 | 0.088012 | 0.17602
| 500 | 0.084139 | 0.16828
| 600 | 0.11036 | 0.22072
| 700 | 0.16547 | 0.33093
| 800 | 0.21232 | 0.42464
𝑢(𝑗)= (2∗𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟)/(2 ∗√3)
𝑢(𝑟)= 𝑟é𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛/(2 ∗√3)
𝑢(𝑚 é𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛)=3 ∗𝑢(é𝑡 200𝑔)+2∗𝑢(é𝑡 100𝑔)
𝑢(𝑒)= (2∗𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟)/(2 ∗√3)
𝑢(𝑓)= "σ" /√𝑛
𝑢(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒)= √(𝑢(𝑗)^2+𝑢(𝑓)^2+𝑢(𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)^2+𝑢(𝑟)^2+𝑢(𝑚 𝑒𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛)²)